## Slide 1: 基于c语言实现的变步长增量电导法
By:黄光明

## Slide 2: 12V→18Vboosts升压电路设计
输入电压(Vin)：12V
输出电压(Von)：18V
输出电流(In)：5V
电压纹波：0.1V
开关频率：50KHz

## Slide 3: 光伏电源
电源参数配置
最大功率点电流：7.5A
最大功率点电压：12V
开路电压：15V
短路电流：8A
参考光照：1000
参考温度：25

## Slide 4: 电路图

## Slide 5
C语言s-function基本流程

## Slide 7: 算法部分

## Slide 8: 仿真结果
1.定温度，光照强度

## Slide 11
模拟光照突变

## Slide 12
模拟光照突变

## Slide 13
占空比变化

## Slide 14: 谢谢观看！